## Prüfprotokoll Elektroanlagen
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
Hochspannungsanlage BKP
1. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand der Anlage | [8 empty] | q | q | O | ESTI-Vorlage Nr. ……………… | [9 empty] | q | q
O | Sauberkeit | [8 empty] | q | q | O | Kontrollbericht ESTI | [9 empty] | q | q
O | Prinzipschemata und Anlageakten | [8 empty] | q | q | O | Mess-Protokolle vorhanden | [9 empty] | q | q
O | Schematasche vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Wartungsdokumente vollständig | [9 empty] | q | q
O | Schraubenkontrolle-Protokoll | [8 empty] | q | q | O | Enthalten: |  |  |  |  | . Wartungsintervalle
O | Sicherheitskonzept | [8 empty] | q | q | [6 empty] | und Kontrollvorgang |  |  |  |  | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | [5 empty] | . Datenblätter |  |  |  |  | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Eigentumsgrenze: ............................................................ | [9 empty] | q | q
2. | Materialvollständigkeit | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Lieferung gemäss Bestellung | [8 empty] | q | q | O | Transformator Oelstand | [9 empty] | q | q
O | Fabrikate + Typen gem. Vorgabe stimmen | [8 empty] | q | q | O | Erste-Hilfeleistungs-Tafel innen vorhanden | [9 empty] | q | q
O | Felderbeschriftungen vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Erste-Hilfe-Ausrüstung komplett | [9 empty] | q | q
O | Schild "Bitte nicht einschalten" vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Warntafel aussen vorhanden | [9 empty] | q | q
O | Apparatebezeichnungsschilder vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Blindschaltbild vollständig vorhanden | [9 empty] | q | q
O | Erdungstrenner, Garnitur + Anschlüsse vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Hilfsmittel komplett vorhanden | [9 empty] | q | q
O | Spannungsprüfer inkl. Tester | [8 empty] | q | q | O | Schutzausrüstung | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Technische Kontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Masse + Abstände | [8 empty] | q | q | O | Spannungswandler: |  |  |  |  | Nennspannung |  |  |  |  | q | q
O | Dimensionierung der Apparate | [8 empty] | q | q | O | [5 empty] | Spannungsverhältnis |  |  |  |  | q | q
O | Sicherungen Nennspannung + Nennstrom | [8 empty] | q | q | O | [5 empty] | Klasse |  |  |  |  | q | q
O | Ueberstrom- und Ueberspannungsschutz | [8 empty] | q | q | O | Ampèremeter: |  |  |  |  | Bereich |  |  |  |  | q | q
O | Querschnitte HS und NS | [8 empty] | q | q | O | [5 empty] | Messwert |  |  |  |  | q | q
O | Auslöserelais: I = Nenn, Magnet, Therm. | [8 empty] | q | q | O | [5 empty] | Klasse |  |  |  |  | q | q
O |  |  | Verzögerungszeit, Zeitkonstante | [6 empty] | q | q | O | Voltmeter: |  |  |  |  | Bereich |  |  |  |  | q | q
O | Stromwandler: |  |  |  | Uebersetzungsverhältnis |  |  |  |  | q | q | O | [5 empty] | Messwert |  |  |  |  | q | q
O |  |  |  |  | Klasse |  |  |  |  | q | q | O | [5 empty] | Klasse |  |  |  |  | q | q
O | Spannungssicherung: |  |  |  | Nennstrom |  |  |  |  | q | q | O | IR-Aufnahme unter Belastung | [9 empty] | q | q
O |  |  |  |  | Nennspannung |  |  |  |  | q | q | O | Erdung: |  |  |  |  | Anlageerdung |  |  |  |  | q | q
| Schaltereinstellwerte eintragen in: | [10 empty] | O | [5 empty] | Sondererdung |  |  |  |  | q | q
O |  |  |  |  | Schema |  |  |  |  | q | q | O | Berührungsschutz | [9 empty] | q | q
O |  |  |  |  | Datenblatt |  |  |  |  | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Funktionskontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Leistungsschalter | [8 empty] | q | q | O | Trenner | [9 empty] | q | q
O | Alarmierung | [8 empty] | q | q | O | Lasttrenner | [9 empty] | q | q
O | Notbeleuchtung | [8 empty] | q | q | O | Voltmeterumschalter | [9 empty] | q | q
O | Sicherheitskonzept | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Prüfprotokoll Nr. 1
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
Schaltgerätekombination BKP
1. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand der Schalttafeln, Farbschäden | [8 empty] | q | q | O | Schema mit Korrekturen abgegeben | [9 empty] | q | q
O | Sauberkeit, innen, aussen | [8 empty] | q | q | O | Sicherungslisten | [9 empty] | q | q
O | Hohlboden | [8 empty] | q | q | O | Warnschilder | [9 empty] | q | q
O | Zubehörmaterial: Schlüssel, Werkzeug etc. | [8 empty] | q | q | O | Nullungsart TN-S, TN-C, TN-C-S .................
O | Reservematerial vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Abstände: Bedienungsgang, Nischen | [9 empty] | q | q
O | Dokumente: |  |  | Datenblätter zu Schalter, | [7 empty] | O | Konformitätserklärung vorhanden | [9 empty] | q | q
|  |  |  | Zeitrelais, Uhren, Regelge- | [7 empty] | O | Stückprüfprotokolle vorhanden | [9 empty] | q | q
|  |  |  | räte, SPS, BUS, Steuer- | [7 empty] | O | Ausführung gem.: |  |  |  | EN 60204 | [5 empty] | q | q
|  |  |  | geräte, Lieferanten- | [7 empty] | O |  |  |  |  | EN 61439-2 /-3 /-4 /-5 /-6 | [5 empty] | q | q
|  |  |  | verzeichnis vorhanden | [5 empty] | q | q | O | Abnahmekontrolle n. NIV 734.27 / StV 734.2 | [9 empty] | q | q
O | ....................................................................... | [8 empty] | q | q | O | Materialvollständigkeit | [9 empty] | q | q
2. | Materialvollständigkeit | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Schrank, Sockel, Rückwände Türen vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Ausschnitte abgedeckt | [9 empty] | q | q
O | Lieferung gemäss Bestellung | [8 empty] | q | q | O | Lüftungsgitter richtig montiert | [9 empty] | q | q
O | Neutralleiterschlüssel | [8 empty] | q | q | O | Abdeckungen vorhanden, Montage richtig | [9 empty] | q | q
O | NH-Sicherungsgriff | [8 empty] | q | q | O | Beschriftungen: |  |  |  | Felder, Positionsnummern,
O | IP-Schutz | [8 empty] | q | q | [5 empty] | Blindschaltbild, Apparate-
O | Farben: |  |  | innen, aussen, | [12 empty] | schilder, NHS, Schalter,
|  |  |  | Sockel stimmen | [5 empty] | q | q | [5 empty] | Warnschilder, Firma | [5 empty] | q | q
O | Türen: |  |  | Bandung, Schliessung, | [7 empty] | O | Angaben EN 61439 (Bezeichnungsschild) | [9 empty] | q | q
|  |  |  | Schemataschen vorhanden | [5 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Technische Kontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Abmessungen: Schrank, Sockel, Unterteilungen | [8 empty] | q | q | O | Sammelschienen: |  |  |  | Verlegung, Abstände, An-
O | Aufbau, Anordnung, Bestückung gem. Vorgabe | [8 empty] | q | q | [5 empty] | schlüsse, Bezeichnungen,
O | Stabilität, Kabelzugentlastung, Apparatemontage | [8 empty] | q | q | [5 empty] | Querschnitte | [5 empty] | q | q
O | Bereiche von |  |  | Trafos, Stromwandler, | [7 empty] | O | Berührungsschutz | [9 empty] | q | q
|  |  |  | Instrumente, Zeitrelais etc. | [5 empty] | q | q | O | Schutzleiterverbindungen und Erdungen | [9 empty] | q | q
O | Stromwandler Einbau vorbereitet | [8 empty] | q | q | O | Schraubenkontrolle | [9 empty] | q | q
O | IR-Aufnahme unter Belastung | [8 empty] | q | q | O | Materialvorschriften wurden eingehalten | [9 empty] | q | q
O | Halogenfreie Verdrahtung | [8 empty] | q | q | O | Messeinrichtung nach Vorschriften | [9 empty] | q | q
O | Leiterfarben | [8 empty] | q | q | O | Kurzschlussfestigkeit angegeben | [9 empty] | q | q
| Schaltereinstellwerte eintragen in: | [10 empty] | O | Verdrahtung zu Türen | [9 empty] | q | q
O |  |  |  | Schema | [5 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O |  |  |  | Datenblatt | [5 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Funktionskontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Leistungsschalter, Koppelschalter | [8 empty] | q | q | O | Schaltapparate: |  |  |  | Schützen, Relais,
O | Anzeige-Instrumente | [8 empty] | q | q | [5 empty] | Automaten, Schalter | [5 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Steuerung | [9 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Prüfprotokoll Nr. 2
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
Blindstromkompensationsanlage BKP
1. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand der Anlage | [8 empty] | q | q | O | Konformitätserklärung vorhanden | [9 empty] | q | q
O | Sauberkeit | [8 empty] | q | q | O | Wartungsdokumente vollständig | [9 empty] | q | q
O | Verkabelung + Verdrahtung | [8 empty] | q | q | O | Enthalten: |  |  |  | . Wartungsintervalle
O | Beschriftungen | [8 empty] | q | q | [5 empty] | und Kontrollvorgang | [5 empty] | q | q
O | Ausbaureserve: |  |  |  | .................Einheiten |  |  |  |  | q | q | O |  |  |  |  | . Schema + Datenblätter | [5 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Wärmeabfuhr | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Abnahmekontrolle nach NIV erfolgt | [9 empty] | q | q
2. | Materialvollständigkeit | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Lieferung gemäss Bestellung | [8 empty] | q | q | O | Neutralleiterschlüssel | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | NH-Sicherungsgriff | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Erforderliche Hilfsmittel | [9 empty] | q | q
3. | Technische Kontrolle | [20 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Anlagehersteller | [7 empty] | …………… |  |  | O | Erdungen | [9 empty] | q | q
O | Totalleistung | [7 empty] | …………… | kVar |  | O | Berührungsschutz | [9 empty] | q | q
O | Sperrfilter Netzkommando | [7 empty] | …………… | Hz |  | O | IR-Aufnahme unter Belastung | [9 empty] | q | q
O | Saugdrossel Oberschwingungen | [7 empty] | …………… | Hz |  | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Funktionskontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Funktion der Kondensatoren | [8 empty] | q | q |  | Regler-Einstellung eintragen in:
O | Funktion Reglerlauf autom. | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | Schema | [5 empty] | q | q
O | Funktion Reglerlauf Hand | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | Datenblatt | [5 empty] | q | q
O | Regler-Einstellung | [8 empty] | q | q | O | Funktion Schütze | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Brummen Drosseln | [9 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Prüfprotokoll Nr. 3
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
Netzersatzanlagen BKP
1. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand der Anlage | [8 empty] | q | q | O | Messprotokoll Dauerlauf | [9 empty] | q | q
O | Sauberkeit der gesamten Anlage | [8 empty] | q | q | O | Mess-, Prüfprotokolle und SiNa vorhanden | [9 empty] | q | q
O | Wartungszubehörmaterial vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Wartungsdokument vollständig | [9 empty] | q | q
O | Schema: Motor, Generator + Steuerung | [8 empty] | q | q | O | Enthalten: |  |  |  | . Wartungsintervalle | [5 empty] | q | q
O | ESTI-Vorlage Nr. …………… | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | . Anlagebeschrieb | [5 empty] | q | q
O | Kontrollbericht ESTI | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | . Instruktionen | [5 empty] | q | q
O | Genehmigung EW für Parallelschaltung | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | . Kontrollblätter | [5 empty] | q | q
O | Oberschwingungsmessung | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | . Protokolle | [5 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Beschriftungen | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Parallelbetrieb | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Inselbetrieb | [9 empty] | q | q
2. | Materialvollständigkeit | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Lieferung gemäss Bestellung:
O | Motor | [8 empty] | q | q | O | Schalldämpfer inkl. Zubehör | [9 empty] | q | q
O | Generator | [8 empty] | q | q | O | Kühlanlage | [9 empty] | q | q
O | Steuerschrank | [8 empty] | q | q | O | Schmierölsystem | [9 empty] | q | q
O | Anlasseinrichtung Hand/Automatik | [8 empty] | q | q | O | Brennstoffanlage: |  |  |  | Benzin | [5 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | Diesel | [5 empty] | q | q
3. | Technische Kontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Anlage fachgerecht montiert | [8 empty] | q | q | O | Relais-Einstellungen | [9 empty] | q | q
O | Elektrische Installationen | [8 empty] | q | q | O | Schutzleiterverbindungen und Erdungen | [9 empty] | q | q
O | Brennstoffleitungen | [8 empty] | q | q | O | Sicherheitskonzept | [9 empty] | q | q
O | Elastische Lagerungen und Uebergänge | [8 empty] | q | q | O | Schutzmassnahmen | [9 empty] | q | q
O | Durchführungen und Steigleitungen | [8 empty] | q | q | O | Lärmpegelmessungen | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Funktionskontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Probelauf ohne Last | [8 empty] | q | q | O | Messinstrumente | [9 empty] | q | q
O | Probelauf mit Lastübernahme | [8 empty] | q | q | O | Sicherheitseinrichtungen | [9 empty] | q | q
O | Parallellauf mit Netz | [8 empty] | q | q | O | Zu/Abluftanlage | [9 empty] | q | q
O | Netzausfall im Stillstand | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Netzausfall im Probelauf | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Netz/Not-Umschaltung | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Prüfprotokoll Nr. 4
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
Photovoltaik BKP
1. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand der Anlage / Sauberkeit | [8 empty] | q | q | O | Montage und mech. Festigkeit | [9 empty] | q | q
O | SiNa mit Mess-, Prüfprotokolle AC + DC vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Anschlussbewilligung VNB | [9 empty] | q | q
O | Abnahmekontrolle nach NIV erfolgt | [8 empty] | q | q | O | Wartungsdokumente vollständig | [9 empty] | q | q
O | Prinzipschema und Anlageakten gem. SN EN 62446 | [8 empty] | q | q | O | Enthalten: |  |  |  | . Wartungintervalle | [5 empty] | q | q
O | ESTI Vorlage Nr. ................... | [8 empty] | q | q | [5 empty] | und Kontrollgang | [5 empty] | q | q
O | Beglaubigung HKNV 730.01 | [8 empty] | q | q | O |  |  |  |  | . Datenblätter | [5 empty] | q | q
O | Sicherheitskonzept | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
2. | Materialvollständigkeit | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Lieferung gemäss Bestellung | [8 empty] | q | q | O | Beschriftungen | [9 empty] | q | q
O | Fabrikate + Typen gem. Vorgabe stimmen | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Technische Kontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Solargenerator | [10 empty] | O | Wechselrichter
O | . Installierte Leistung | [5 empty] | .............. | kWp |  |  |  |  | Geräte Nr. ................... | [5 empty] | Typ ......................
O | . Anzahl Module | [5 empty] | .............. | Stk. |  |  |  | O | Gleichstrombeeinflussung | [9 empty] | q | q
O | . Anzahl Stränge | [5 empty] | .............. | Stk. |  |  |  | O | Blitzschutz | [9 empty] | q | q
O | . Modulneigung | [5 empty] | .............. | ° |  |  |  |  | Wechselrichter
O | . Ausrichtung | [8 empty] | q | q | O | . Einstrahlung | [6 empty] | .............. |  | W/m2
| Kontroll- und Messinstrumente | [10 empty] | O | . Eingangsleistung | [6 empty] | .............. |  | W
O | . Engergieproduktionszähler | [8 empty] | q | q | O | . Ausgangsspannung | [6 empty] | .............. |  | V
O | . Einstrahlungsmessung | [8 empty] | q | q | O | . Ausgangsleistung | [6 empty] | .............. |  | W
O | . Leistungsmessung DC-seitig | [8 empty] | q | q | O | . Isolationsmessung AC-Teil | [6 empty] | .............. |  | MOhm
O | . Leistungsmessung AC-seitig | [8 empty] | q | q | O | . Isolationsmessung DC-Teil | [6 empty] | .............. |  | MOhm
O | Bypass Dioden | [8 empty] | q | q | O | . Eingangspannung | [6 empty] | .............. |  | V
O | Seriedioden | [8 empty] | q | q | O | . Eingangsstrom | [6 empty] | .............. |  | A
O | Sicherungen | [8 empty] | q | q | O | . Ausgangsstrom | [6 empty] | .............. |  | A
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Funktionskontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | DC­Trennschalter | [8 empty] | q | q | O | Ganze Anlage funktioniert | [9 empty] | q | q
O | Abschaltung bei Netzausfall | [8 empty] | q | q | O | Sicherheitseinrichtungen | [9 empty] | q | q
O | Parallelbetrieb mit Netz | [8 empty] | q | q | O | Überwachung / Monitoring | [9 empty] | q | q
O | Messungen Solargenerator | [10 empty] | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Bemerkungen zum Wetter |  |  |  |  | ...................................................
O | Umgebungstemperatur | [6 empty] | ........... °C |  |  |  | O | Modultemperatur | [7 empty] | ........... °C
O | Achtung Lichtbogengefahr beim Öffnen der Stromkreise
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Prüfprotokoll Nr. 5
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
USV-Anlage BKP
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
1. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand der Anlage | [8 empty] | q | q | O | Abnahmekontrolle nach NIV erfolgt | [9 empty] | q | q
O | Sauberkeit | [8 empty] | q | q | O | Datenblätter | [9 empty] | q | q
O | Netz-Analyse | [8 empty] | q | q | O | Wartungsdokumente vollständig | [9 empty] | q | q
O | Oberschwingungs-Messungen | [8 empty] | q | q | O | Enthalten: |  |  | . Wartungsintervalle | [6 empty] | q | q
O | Konformitätserklärung vorhanden | [8 empty] | q | q | O |  |  |  | und Kontrollvorgang | [6 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O |  |  |  | . Schema + Datenblätter | [6 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O |  |  |  | . Anlagebeschrieb | [6 empty] | q | q
2. | Materialvollständigkeit | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Lieferung gemäss Bestellung | [8 empty] | q | q | O | Batterien Typen stimmen | [9 empty] | q | q
O | Beschriftungen stimmen | [8 empty] | q | q | O | Säureprüfer | [9 empty] | q | q
O | Fabrikation + Typ gem. Vorgabe stimmen | [8 empty] | q | q | O | Erforderliche Hilfsmittel | [9 empty] | q | q
O | Schild mit Leistungsdaten | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Neutralleiterschlüssel | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | NH-Sicherungsgriff | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Technische Kontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Nennleistung | [5 empty] | ................. kW |  |  | q | q | O | Geräuschpegel |  |  |  |  | ........ dBA |  |  |  |  | q | q
| Verbraucherspannung unter: | [10 empty] | O | Batterien | [9 empty] | q | q
O | . statischen Bedingungen | [8 empty] | q | q | O | Autonomiezeit | [9 empty] | q | q
O | . dynamischen Bedingungen | [8 empty] | q | q | O | Sicherungen |  |  |  |  | ......... A |  |  |  |  | q | q
O | . bei 100 % Lastwechsel | [8 empty] | q | q | O | Raumtemperaturen: |  |  |  |  | USV-Raum |  |  |  | < 30° C | q | q
O | Ausregelzeit | [8 empty] | q | q | O | [5 empty] | Batterieraum |  |  |  | < 20° C | q | q
O | Frequenz | [8 empty] | q | q | O | Daten auf Leistungsschild Trafo ............... | [9 empty] | q | q
O | Wirkungsgrad bei: |  |  |  | ­ Nennlast |  |  |  |  | q | q | O | Berührungsschutz | [9 empty] | q | q
O |  |  |  |  | ­ 75 % |  |  |  |  | q | q | O | Erdungen | [9 empty] | q | q
O |  |  |  |  | ­ 50 % |  |  |  |  | q | q | O | Lüftung Batterieräume gem. EN 50272-2 | [9 empty] | q | q
O | Netzrückwirkung nach Richtlinien D-A-CH-CZ | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Funktionskontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Anlage Ein / Aus | [8 empty] | q | q | O | Revisionsschaltung Ein / Aus | [9 empty] | q | q
O | Netzrückschaltung Ein / Aus | [8 empty] | q | q | O | Fernanzeige | [9 empty] | q | q
O | Bypass | [8 empty] | q | q | O | Alarme | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Prüfprotokoll Nr. 6
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
Starkstrominstallationen BKP
1. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand der Installationen | [8 empty] | q | q | O | Inst. nach speziellen Weisungen erstellt | [9 empty] | q | q
O | Inst.-Pläne + Schemata sind nachgeführt | [8 empty] | q | q | O | Explosionssichere Installation | [9 empty] | q | q
O | Mess-, Prüfprotokolle und SiNa vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Reinigung von Steigzonen, Kanälen,
O | Abnahmekontrolle nach NIV erfolgt | [8 empty] | q | q |  | Verteilungen ausgeführt | [9 empty] | q | q
O | Netz-Analyse | [8 empty] | q | q | O | Techn. Beschriebe von speziellen
O | Oberschwingungsmessung | [8 empty] | q | q |  | Anlagen abgegeben | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
2. | Materialvollständigkeit | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Materialvorschriften wurden eingehalten | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Technische Kontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
Kabel- und Spezialkanäle
O | Ordnungstrennung vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Farb- + Korrosionsschäden | [9 empty] | q | q
O | Saubere Verlegung | [8 empty] | q | q | O | Schallabschottungen vorhanden | [9 empty] | q | q
O | Kanäle fachgerecht montiert | [8 empty] | q | q | O | Potentialausgleich montiert | [9 empty] | q | q
O | Abdeckungen vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Erdungen (Kabelabschirmungen) | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
[9 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
Haupt- und Steigleitungen
O | Ordnungstrennung vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Infrarotaufnahmen von
O | Uebersichtliche + fachgerechte | [11 empty] | belasteten Stromschienen | [9 empty] | q | q
| Verlegung der Kabel | [8 empty] | q | q | O | Brandabschottungen vorhanden | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Sicherheitskabel gem. Vorgabe | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Typ ...........................................
[9 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
Licht- und Energieinstallationen
O | Abzweigdosen beschriftet + bezeichnet | [8 empty] | q | q | O | Sicherheitseinrichtung Wassererwärmer | [9 empty] | q | q
O | Steckdosen, Anlage- und Sicherheits- | [10 empty] | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
| schalter etc. beschriftet | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Funktionskontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Drehsinn bei Steckdosen | [8 empty] | q | q | O | Dämmerungsschalter einreguliert | [9 empty] | q | q
O | Drehrichtung bei Motoren | [8 empty] | q | q | O | Steuerungen ausgeprüft | [9 empty] | q | q
O | Schaltuhren programmiert | [8 empty] | q | q | O | Alle Schutzeinrichtungen geprüft | [9 empty] | q | q
O | Zeitschaltgeräte eingestellt | [8 empty] | q | q | O | Ueberstromauslöser eingestellt | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Prüfprotokoll Nr. 7
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
Raumleuchten BKP
1. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand Farbschäden + Farbdifferenzen | [8 empty] | q | q | O | Mess-Protokolle vorhanden | [9 empty] | q | q
O | Raster sauber | [8 empty] | q | q | O | Wartungsdokumente vollständig | [9 empty] | q | q
O | Montageart + Befestigung | [8 empty] | q | q |  | Enthalten:
O | Keine Korrosionserscheinungen | [8 empty] | q | q | O | . Wartungsintervalle Leuchtmittel /
O | Standort Notleuchten überprüft | [8 empty] | q | q |  | Akkumulatoren etc. | [9 empty] | q | q
O | Verpackungsmaterial retour / entsorgt | [8 empty] | q | q | O | . Lieferantenverzeichnis | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | . Datenblätter von spez. Leuchten | [9 empty] | q | q
2. | Materialvollständigkeit | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Lieferung gemäss Bestellung | [8 empty] | q | q | O | Befestigungsmaterial / Beschläge | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Technische Kontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Blendschutz Montage + Einstellung | [8 empty] | q | q | O | Ausführung gem. Brandschutzkonzept | [9 empty] | q | q
O | Leuchtmittel, Lichtfarbe, Typ, Leistung | [8 empty] | q | q | O | Beschriftungen Notleuchten | [9 empty] | q | q
O | Sockel nach Anforderung | [8 empty] | q | q | O | Einhaltung max. pro Stromkreis | [9 empty] | q | q
O | Vorschaltgeräte EVG, DALI | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | regulierbar | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Schnittstellen zu Steuerung | [8 empty] | q | q
4. | Funktionskontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Leuchten Zündwilligkeit, flackern | [8 empty] | q | q | O | Einschaltgeräusche | [9 empty] | q | q
O | Leuchten Wiedereinschaltung | [8 empty] | q | q | O | Notleuchten Netzausfalltest | [9 empty] | q | q
O | Lichtmengenregulierung, Sensor, | [8 empty] | q | q | O | Notleuchten Selbsttest | [9 empty] | q | q
O | Bewegungsmelder / Präsenzmelder | [8 empty] | q | q | O | Betriebsanleitung | [9 empty] | q | q
O | Bedienung der Einstellung | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Bereitschafts- und Dauerschaltung | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Prüfprotokoll Nr. 8
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
Schwachtrominstallationen BKP
1. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand der Anlage | [8 empty] | q | q | O | Instruktion und Schulung abgeschlossen | [9 empty] | q | q
O | Technische Unterlagen vorhanden ........ fach | [8 empty] | q | q | O | Mess-, Prüfprotokolle und SiNa vorhanden | [9 empty] | q | q
O | Apparate-Inventar vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Wartungsvertrag nach Garantiezeit | [9 empty] | q | q
O | Prinzipschema vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Beschriftungen von Abzw.- + Steckdosen | [9 empty] | q | q
O | Installationspläne nachgeführt | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
2. | Materialvollständigkeit | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zentralen-Raum nach Vorschriften | [8 empty] | q | q | O | Ports Anschlüsse Installationen | [9 empty] | q | q
O | Zwischenverteiler inkl. Beschriftung | [8 empty] | q | q | O | Datenerfassung | [9 empty] | q | q
O | Hauptverteiler inkl. Beschriftungen | [8 empty] | q | q | O | Konfigurationsterminal | [9 empty] | q | q
O | Gebäudeverteiler inkl. Beschriftungen | [8 empty] | q | q | O | Private Anlage | [9 empty] | q | q
O | Buchten ..............., Plätze ............... | [8 empty] | q | q | O | Gemietete Anlage | [9 empty] | q | q
O | Zentrale Erde ............. mm2 an PA | [8 empty] | q | q | O | Komponenten | [9 empty] | q | q
O | Ueberspannungsschutz | [8 empty] | q | q | O | Anlage gem. Bestellung | [9 empty] | q | q
O | Karteien HV, ZV und Gebäudeverteiler komplett | [8 empty] | q | q | O | . Impulse ....................
O | Beschaltungswerkzeuge vorhanden | [8 empty] | q | q | O | . Sommer-/Winterzeitumsch. Auto./Manuell | [9 empty] | q | q
O | Ports Anschlüsse Telekommunikation | [8 empty] | q | q | O | Nebenuhren / Anzeigen gem. Bestellung | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Technische Kontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Leistungsmerkmale gem. Inbetriebnahme- | [10 empty] | O | Einstellung Hauptuhr / Zentrale | [9 empty] | q | q
O | Protokoll PBX-Lieferant | [8 empty] | q | q | O | Installationsüberprüfung | [9 empty] | q | q
O | Verbraucher-Stromkreis beschriftet | [8 empty] | q | q | O | Ordnungstrennung | [9 empty] | q | q
O | Divers-Tableau | [8 empty] | q | q | O | Batterieanlage und Abdeckung | [9 empty] | q | q
O | Bodenbelag ableitend | [8 empty] | q | q | O | Gleichrichteranlage | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Funktionskontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Funktion der gesamten Anlage | [8 empty] | q | q | O | Signal-Hörner | [9 empty] | q | q
O | Personensuchanlage | [8 empty] | q | q | O | Nachtschaltung | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Nebenuhren | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Prüfprotokoll Nr. 9
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
Schwachstromanlagen BKP
Sonnerie/Türsprech-/Ruf-, Such-, Sprech-, Audio-, Video-, Radio-, TV-,
| Störmelde-, Einbruch-, Ueberfall-, Zutritts-, Parking-, Rohrpost-Anlage | [22 empty] | zutreffendes unterstreichen
1. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand der Zentralen | [8 empty] | q | q | O | Instruktionen und Schulung abgeschlossen | [9 empty] | q | q
O | Zustand der Apparate | [8 empty] | q | q | O | Beschriftungen | [9 empty] | q | q
O | Technische Unterlagen vorhanden | [8 empty] | q | q | O | Inst.-Pläne nachgeführt | [9 empty] | q | q
O | Funktionsbeschriebe vorhanden | [8 empty] | q | q |  | Wartungsverträge nach Garantiezeit
O | Prinzipschemata vorhanden | [8 empty] | q | q | O | [5 empty] | Regie |  |  |  |  | q | q
O | Mess-, Prüfprotokolle und SiNa vorhanden | [8 empty] | q | q | O | [5 empty] | Pauschal |  |  |  |  | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Ersatzkarten für Leser pauschal | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Ersatzbüchsen zu Rohrpost | [9 empty] | q | q
2. | Materialvollständigkeit | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Lieferung gemäss Bestellung | [8 empty] | q | q | O | Peripherie Apparate gem. Bestellung vorh. | [9 empty] | q | q
| Zentralen | [10 empty] | O | Anschlussdosen | [9 empty] | q | q
O | Fabr. ............................ |  |  |  |  | Typ .................... |  |  |  | q | q | O | Verteilerdosen | [9 empty] | q | q
O | Fabr. ............................ |  |  |  |  | Typ .................... |  |  |  | q | q | O | Anzahl Rohrpostbüchsen ........ St. | [9 empty] | q | q
O | Fabr. ............................ |  |  |  |  | Typ .................... |  |  |  | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Fabr. ............................ |  |  |  |  | Typ .................... |  |  |  | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Technische Kontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Geforderte Leistungsmerkmale | [8 empty] | q | q | O | Bildumschaltungen | [9 empty] | q | q
O | Anschlüsse Zentrale und Apparate | [8 empty] | q | q | O | Türöffnung ab Fernbedienung | [9 empty] | q | q
O | Installationsausführung Stark- und Schwachstrom | [8 empty] | q | q | O | Installationsüberprüfung | [9 empty] | q | q
O | Starkstromversorgung | [8 empty] | q | q | O | Tür- und Fensterüberwachung | [9 empty] | q | q
O | Vorgeschriebene Kabelinstallationen | [8 empty] | q | q | O | Verlegung von RP-Rohren | [9 empty] | q | q
O | Bildqualität Monitor | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Funktionskontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Kontrolle aller Anlagen | [8 empty] | q | q | O | Einstellungen der Lautstärken | [9 empty] | q | q
O | Alarmweitermeldungen Zentralen | [8 empty] | q | q | O | Einstellungen der Kameras | [9 empty] | q | q
O | Alarmweitermeldung auf Polizei | [8 empty] | q | q | O | Tür- und Zeiterfassungsleser | [9 empty] | q | q
O | Pegelmessungen TV | [8 empty] | q | q | O | Sicherheitsschlaufe Parkinganlage | [9 empty] | q | q
O | Feldstärkenmessung PSA | [8 empty] | q | q | O | Soll-Bruchstelle von Barriere | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Prüfprotokoll Nr. 10
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
UKV-Anlage BKP
Universelle Kommunikationsverkabelung
1. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand der Anlage | [8 empty] | q | q | O | Anschluss-Schema / PIN-Belegung | [9 empty] | q | q
O | Beschriftung Dosen | [8 empty] | q | q | O | Dispositionen Verteiler-Räume | [9 empty] | q | q
O | Beschriftung Kabel | [8 empty] | q | q | O | Prinzipschematas | [9 empty] | q | q
O | Beschriftung Verteilschrank / Panel | [8 empty] | q | q | O | Grundrisspläne | [9 empty] | q | q
O | Messprotokolle Kupfer | [8 empty] | q | q | O | Materialunterlagen | [9 empty] | q | q
O | Messprotokolle Fiberoptik | [8 empty] | q | q | O | Datenblätter | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
2. | Materialvollständigkeit | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Verteilschränke gemäss Bestellung | [8 empty] | q | q | O | übrige Ausrüstungen gemäss Bestellung | [9 empty] | q | q
O | Anschlusspanel gemäss Bestellung | [8 empty] | q | q | O | Reserve-Material vorhanden | [9 empty] | q | q
O | Ueberführungskabel gemäss Bestellung | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
3. | Technische Kontrolle
| Steckersystem | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | Konzept:
| q | Daten | [7 empty] | q | q | O | Universelle Kommunikationsverkabelung
| Hersteller ..................................... | [10 empty] | O | Diversinstallation vorhanden
| q | Telefonie | [7 empty] | q | q | O | getrennte LAN- und Telefoninstallation
Hersteller .....................................
[9 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Schirmung: | [8 empty] | q | q
O | Klassifizierung nach EN 50173 | [8 empty] | q | q
O | Kontakt-Belegung nach KBOB-Empfehlung UKV | [8 empty] | q | q
O | Anschlusstechnik | [8 empty] | q | q
[22 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Datenkabel |  | 4x2 AWG22 | [6 empty] | q | q | q | Schneidklemm | [9 empty] | q | q
| Hersteller ..................................... | [10 empty] | q | ........................................................ | [9 empty] | q | q
O | Telefonkabel | [8 empty] | q | q | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
| Nach KBOB-Empfehlung UKV | [10 empty] | Verteilinstallation |  |  |  | q | Steigleitung | [5 empty] | q | q
[16 empty] | q | Arbeitsplatzerschliessung | [5 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Blatt 1 von 2
Prüfprotokoll Nr. 11
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
UKV-Anlage BKP
Universelle Kommunikationsverkabelung
Verteilschränke
Hersteller .....................................
[10 empty] | Ja | Nein
| Lüftung Komponentenschrank vorhanden | [8 empty] | q | q
| Gittertüren Komponentenschrank | [8 empty] | q | q
| Art des Einbaumaterials | [8 empty] | q | Gleitmutter
[10 empty] | q | ASA
Fiberoptik
Hersteller .....................................
| Verlegung | [8 empty] | Kabelart
| q | Indoor | [7 empty] | q | Innenkabel
| q | Outdoor | [7 empty] | q | Aussenkabel
| Verbindungstechnik Multimodekabel: | [8 empty] | q | LX.5
[10 empty] | q | ST
| Art der Spleissung ..................................... | [8 empty] | q | .....................................
| Installation | [6 empty] | i. O. | Nein | [12 empty] | i. O. | Ja | Nein
| Biegeradien: |  |  | Kupferkabel |  |  |  | q | q |  | Erdung: |  |  |  | Hybrid | [7 empty] | q | q
|  |  |  | F.O. |  |  |  | q | q | [5 empty] | Schlaufen | [7 empty] | q | q
[11 empty] | Steigleitung | [11 empty] | q | q
| Schirmabgriff (niederimpedant) | [9 empty] | Verteilinstallation | [11 empty] | q | q
| Steckersystem | [6 empty] | q | q |  | ................................................. | [11 empty] | q | q
| Zugentlastung Steckersystem | [6 empty] | q | q |  | ................................................. | [11 empty] | q | q
| ................................................. | [6 empty] | q | q |  | ................................................. | [11 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Blatt 2 von 2
Prüfprotokoll Nr. 11
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
Brandmeldeanlage BKP
1. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand der Anlage | [8 empty] | q | q | O | Feuerwehreinsatzpläne vorhanden | [9 empty] | q | q
O | Beschriftungen | [8 empty] | q | q | O | Wartungsdokumente vollständig | [9 empty] | q | q
O | Prüf- und Reservematerial vorhanden | [8 empty] | q | q |  | Wartungsvertrag nach Garantiezeit:
O | Instruktion und Schulung abgeschlossen | [8 empty] | q | q | O |  | Regie und Rahmenvertrag | [8 empty] | q | q
O | Dokumentation der elektrsichen Installationen | [8 empty] | q | q | O |  | Pauschal | [8 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Mess-, Prüfprotokolle und SiNa vorhanden | [9 empty] | q | q
2. | Materialvollständigkeit | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Lieferung gemäss Bestellung | [8 empty] | q | q |  | Melder:
O | Zentralen Typ .................... | [5 empty] | .......... Stk. |  |  | q | q | O | Optisch |  |  |  |  | .......... Stk. |  |  |  |  | q | q
O | Fernsignaltableau | [5 empty] | .......... Stk. |  |  | q | q | O | Wärme |  |  |  |  | .......... Stk. |  |  |  |  | q | q
O | Reserve Gruppen | [5 empty] | .......... Stk. |  |  | q | q | O | Zweikriterienmelder |  |  |  |  | .......... Stk. |  |  |  |  | q | q
O | Eingabeterminal | [8 empty] | q | q | O | Andere |  |  |  |  | .......... Stk. |  |  |  |  | q | q
O | Protokolldrucker | [8 empty] | q | q | O | Handtaster | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Indikatoren | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | Dreh- resp. Blitzleuchten | [9 empty] | q | q
3. | Technische Kontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Hersteller ..................................... | [11 empty] | Ueberwachungsumfang :
O | Ueberwachungsumfang ist gewährleistet | [8 empty] | q | q | O | Vollüberwachung | [9 empty] | q | q
O | Einzeladressierung | [8 empty] | q | q | O | Teilüberwachung | [9 empty] | q | q
O | Kollektivadressierung | [8 empty] | q | q | O | Installationsausführung Stark- und
O | Bussystem | [8 empty] | q | q |  | Schwachstrom | [9 empty] | q | q
O | ................................................. | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
4. | Funktionskontrolle | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Bedienung | [8 empty] | q | q | O | Alarmübermittlung inkl. Notpfad | [9 empty] | q | q
O | Zentrale + Fernsignaltableau | [8 empty] | q | q | O | Fernalarm Leitung überwacht | [9 empty] | q | q
O | Brand-Voralarm / Ansteuerung PSA | [8 empty] | q | q | O | Fernalarm Ueberwachungssystem | [9 empty] | q | q
| Optische und akustische Alarmierung | [10 empty] | O | Alle Brandfallsteuerungen geprüft | [9 empty] | q | q
O | wie Drehleuchten, Alarmhörner | [8 empty] | q | q | O | Alarmauslösung mit Prüfgas | [9 empty] | q | q
O | Drehleuchten Eingang | [8 empty] | q | q | O | Alarmauslösung mit Handtaster | [9 empty] | q | q
O | Erkundungsschaltung | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Fernalarm zu Feuerwehr | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
O | Fernalarm zu Notfallorganisation | [8 empty] | q | q | O | ................................................. | [9 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Prüfprotokoll Nr. 12
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Bundesamt für Bauten und Logistik BBL Bereich Bauten Projektmanagement
Prüfprotokoll Elektroanlagen
Objekt: | [10 empty] | Unternehmer:
Vertrag vom:
Erder und Blitzschutz BKP
1. | Erder | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Fundamenterder nach SNR 464113 | [8 empty] | q | q | O | Ringerder | [9 empty] | q | q
[13 empty] | - Material |  |  |  | .....................................................
| - Material |  |  | ...............................................................
[13 empty] | -Verbindungen |  |  |  | .....................................................
| -Verbindungen |  |  | geklemmt/gequetscht/............................ | [8 empty] | - Anschlüsse
| -Anschlüsse | [11 empty] | -Querschnitt |  |  |  | .....................................................
| -Querschnitt |  |  | ............................................................... | [7 empty] | O | Ringerder bei WU-Beton im Grundwasser vorh. | [9 empty] | q | q
[12 empty] | O | Verbindung zu Potentialausgleich vorhanden? | [9 empty] | q | q
O | Staberder | [8 empty] | q | q | O | Messprotokoll vorhanden? | [9 empty] | q | q
| - Material |  |  | ............................................................... | [7 empty] | O | Situationsplan mit eingezeichnetem
[13 empty] | Erder vorhanden? | [9 empty] | q | q
| -Verbindungen |  |  | ...............................................................
| - Anschlüsse | [10 empty] | O | ................................................. |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
| -Querschnitt |  |  | ............................................................... | [7 empty] | O | ................................................. |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
2. | Allgemein | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Zustand der Anlage | [8 empty] | q | q | O | Feuergefährdete Räume vorhanden? | [9 empty] | q | q
O | Sauberkeit Ausführung | [8 empty] | q | q | O | Explosionsgefährdete Räume vorhanden? | [9 empty] | q | q
O | Klemmverbindungen/Anschlüsse | [8 empty] | q | q | O | Blitzschutzmassnahmen für Gebäude mit
[13 empty] | Kommunikationssystemen | [9 empty] | q | q
O | Abnahme Gebäudevesicherung/..................................... | [8 empty] | q | q
O | Anlage entspricht den Leitsätzen für Blitzschutz-
| anlagen SNR 464022 | [8 empty] | q | q | O | ................................................. |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
3. | Fangleitung | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Firstleitung | [8 empty] | q | q | O | Dachfenster | [9 empty] | q | q
O | Fangleitung | [8 empty] | q | q
O | Leitungsführung mechanisch | [8 empty] | q | q | O | Querschnitt |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
O | Dachrandanschlüsse | [8 empty] | q | q
O | Dachaufbauten | [8 empty] | q | q | O | Material |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
O | Schneefanggitter | [8 empty] | q | q
O | Maschennetz nach SNR 464022 | [8 empty] | q | q | O | ................................................. |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
4. | Ableitung | [7 empty] | i. O. | Ja | Nein | [10 empty] | i. O. | Ja | Nein
O | Leitungsführungen mechanisch | [8 empty] | q | q | O | Anbauten angeschlossen | [9 empty] | q | q
O | Trennstellen über EG | [8 empty] | q | q
O | Fassadenanschlüsse | [8 empty] | q | q | O | Querschnitt |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
O | Elementverbindungen | [8 empty] | q | q
O | Uebergänge Dachrand/Fassade | [8 empty] | q | q | O | Material |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
O | Regenrohranschüsse | [8 empty] | q | q
O | Anzahl der Ableitungen nach SNR 464022 | [8 empty] | q | q | O | ................................................. |  |  |  | ..................................................... | [5 empty] | q | q
Ort, Datum
Protokoll | [14 empty] | Beauftragter/
erstellt: | [6 empty] | Unternehmer: | [7 empty] | Bauleitung:
Prüfprotokoll Nr. 13
……………